## check_item(检查项和设备id对应)
equipmentId | itemId | itemName | type | unit | required | minValue | maxValue
A101 | I001 | 压力表正常 | BOOLEAN |  | YES
A101 | I002 | 温度 | NUMBER | °C | YES | 0 | 60
D410-A | D410-I001 | 温度 | NUMBER | °C | NO | 0 | 100
D410-A | D410-I002 | 湿度 | NUMBER | % | NO | 0 | 20
D410-A | D410-I003 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
D410-A | D410-I004 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
D410-B | D411-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B205 | B205-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B205 | B205-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B208 | B208-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B208 | B208-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B209 | B209-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B209 | B209-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B212 | B212-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B212 | B212-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
equipmentId | itemId | itemName | type | unit | required | minValue | maxValue
设备（点位）编号 | 检查项编号 | 检查项中文名称 | 数据类型 | 单位 | 是否必填项 | 最小值 | 最大值 | 巡检频次 | 巡检卡编号
天然气调压站 |  | 天然气调压站：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-001
IG泵房 |  | IG泵房：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-002
灰库 |  | 灰库顶部反吹器：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-003
X3401捞渣机 |  | X3401捞渣机：无跑冒 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-004
P3304调和水泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-005
U3400泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-006
磨煤区域 |  | 磨煤区域：无跑冒 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-007
K3301激冷气压缩机 |  | 压缩机区域：无跑冒 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-008
U3900泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-009
U3700泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-010
U3600泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-011
酸碱罐区域 |  | 酸碱罐：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-012
P3709泵房 |  | 机泵：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-013
滤饼房 |  | 滤饼房一二层：无跑冒、无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHC-014

## nfc_map(nfc id和设备id对应)
tagUid | equipmentId
533E0F84A20001 | D410-A
533E0F84A20001 | D410-B
53350F84A20001 | B205
53340F84A20001 | B208
533F0F84A20001 | B209
53370F84A20001 | B212
53360F84A20001 | A101

## points(点位编号，频次和路线对应）
equipmentId | name | location | freqHours | routeId
D410-A | 电子间 | 集控楼 | 2 | R1
D410-B | 电子间 | 集控楼 | 2 | R3
B205 | 集控楼UPS | 集控楼 | 4 | R1
B208 | 化工岛PC | 电气综合楼1F | 4 | R1
B209 | 柴油发电机 | 电气综合楼1F | 4 | R1
B212 | IG水PC | 厂后区 | 8 | R1
A101 | 空压机 | 空分厂房 | 4 | R2

## routes(路线编号)
routeId | routeName
R1 | 电气巡检路线
R2 | 空分巡检路线
R3 | 电气巡检路线（停机)